ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ  ПЕТРОВ  ВАЛ

КАМЫШИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  «21» февраля  2020 г.                     			      		                     №   2/2

«О внесении изменений в решение

городского совета поселения Петров Вал

№ 16/1 от 26.08.2011г. «Об утверждении

«Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения Петров Вал на 2011-2024гг.»

(в редакции  решений № 2/3 от  02.03.2017,

№ 1/2  от 19.02.2018, № 1/1 от 11.02.2019)»

# В целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал, а так же создания надлежащих условий организации и обеспечения услугами в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в границах поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области,  городской Совет поселения Петров Вал

РЕШИЛ:

1. Внести в  Решение городского Совета поселения Петров Вал № 16/1 от 26.08.2011г.  «Об утверждении  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал на 2011-2024гг.»» (в редакции  решений  № 2/3 от  02.03.2017,

№ 1/2  от 19.02.2018, № 1/1 от 11.02.2019)  (далее Решение),  следующие изменения:

1.1. Пункт 1  Решения изложить в следующей редакции: «Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал на период 2011-2026гг.»

1.2. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал на период 2011-2026гг. изложить в редакции  согласно приложения № 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского

поселения Петров Вал                                               			 Е. Н. Береговая

Председатель городского Совета

поселения Петров Вал                                   				 С. В. Сальников

Приложение № 1  к Решению

городского Совета поселения Петров Вал

от 21.02.2020 г. № 2/2 «О внесении изменений в решение городского совета поселения Петров Вал № 16/1 от 26.08.2011г. «Об утверждении

«Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения Петров Вал на 2011-2025гг»

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

городского поселения Петров Вал

на период 2011 – 2026 гг.

Содержание

| 1. Паспорт | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Введение | 5 |
| 1.2. Цели и задачи | 5 |
| 2. Характеристика городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области. | 6 |
| 2.1. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области. | 6 |
| 2.2. Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения | 6 |
| 2.3. Территориальное планирование | 8 |
| 3. Комплексное развитие системы теплоснабжения | 9 |
| 3.1. Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования | 9 |
| 3.2. Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения | 9 |
| 3.3. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования | 10 |
| 3.4. Обоснование требований к системе теплоснабжения, установленных стандартом качества | 12 |
| 3.5. Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий | 13 |
| 3.6. Ожидаемые результаты выполнения | 19 |
| 4. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения | 19 |
| 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения | 20 |
| 4.2. Баланс водопотребления и водоотведения | 22 |
| 4.3. Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения. | 23 |
| 4.4. Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения | 24 |
| 4.5. Ожидаемые результаты | 25 |
| 5. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области | 26 |
| 6. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | 28 |

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области (далее именуется – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2011 – 2020 годы»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Постановление Главы Камышинского муниципального района № 1158-р от 23.09.2010 г. «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камышинского муниципального района на 2011 – 2020 годы» |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчики программы | Администрация городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнители Программы | - Администрация городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области; - организации (предприятия) коммунального комплекса Камышинского муниципального района; |
| Цели программы | - реализация стратегии устойчивого развития городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района; - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. |
| Основные задачи программы | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Сроки реализации программы | Реализация Программы планируется на 2011 – 2025 годы, в том числе по этапам: 1-й этап – до 2012 г. 2-й этап – 2012 – 2015 гг. 3-й этап – 2016 – 2025 гг. |
| Источники финансирования | Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на Комитет по строительству и ЖКХ Администрации Волгоградской области, «Волгоградский центр энергоэффективности», администрацию Камышинского муниципального района Волгоградской области, администрацию городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района. |

1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области.

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Краткая характеристика городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района.  Динамика социально-экономических показателей. Характеристика жилищно-коммунального комплекса городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района.

Раздел 2. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Раздел 3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Раздел 4. Комплексное развитие системы водоотведения.

Заключительная часть, включающая в себя формирование сводного плана программных мероприятий.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; определены  объемы модернизации и  нового строительства,  определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 254 733 тыс. руб.,  в том числе по  отраслям:

- теплоснабжение – 62 936 тыс. руб.;

- водоснабжение – 96 797 тыс. руб.;

- водоотведение – 95 000 тыс. руб.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района являются:

1. Реализация стратегии устойчивого развития городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района.

2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктур.

4. Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

5. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ

Город Петров Вал образован в 1942году. Городское поселение Петров Вал находится в 26 км от районного центра г. Камышина. Общая площадь земель поселения – 2 938 га, в том числе в границах населенных пунктов – 349 га. Численность населения на 01.01.2010 г. составляет 13 696 человек. В поселении работают 5 детских дошкольных учреждений, 3 общеобразовательные школы, районная детско-юношеская спортивная школа, Дом культуры, клуб, одна библиотека.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 05.03.2005 г. № 1022-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Камышинского района и муниципальных образований в его составе» в состав городского поселения Петров Вал входят город Петров Вал, поселок Авиловский, с административным центром – город Петров Вал.

  - Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства

городского поселения Петров Вал

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города. Жилищный фонд городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района сосредоточен в жилых районах, на территории городского поселения Петров Вал  преобладают многоэтажные жилые дома (до 5 этажей), доля которых составила в целом по  поселению около 22 %. По состоянию на 01.01.2009 г. жилищный фонд городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района составил 152, 9 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя города приходится 18, 5 кв. метров.

Таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Петров Вал

| Показатель | Ед. измер. | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 255,6 | 255,6 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 152,9 | 152,9 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м |  |  |
| УК | тыс.кв.м |  |  |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | 102,7 | 102,7 |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 152,9 | 152,9 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 255,6 | 255,6 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| в том числе ветхий жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 18,5 | 18,5 |
| Количество ТСЖ | единиц | - | - |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт | - | 2 |
| в том числе: |  |  |  |
| учета тепла | шт | - | - |
| учета газа | шт | - | - |
| учета электроэнергии | шт | - | 2 |
| учета водоснабжения | шт | - | - |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт | 3570 | 4438 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. | 7,8 | 9,4 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 99,4 | 97,3 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 26 | 41 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 9 | 9 |
| БОС-1, 2 | единиц | 1 | 1 |
| Протяженность сетей | км | 58,9 | 60,2 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. |  | 4000 |
| Подача воды в сети | млн. куб.м. | 0,891 | 0,746 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб. м. |  |  |
| Отпуск воды всем потребителям | млн. куб.м | 0,749 | 0,663 |
| в том числе населению | млн. куб.м | 0,563 | 0,449 |
| на хозбытовые нужды | млн. куб.м |  |  |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 35,9 | 30,9 |
| Нормативное | м3/год | 117,6 | 117,6 |
| куб. м/год на 1 чел. |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | Т. м3/ сут. | 3 | 7,8 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 41 | 48,5 |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | 0,468 | 0,392 |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | 0,468 | 0,392 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | 9832,6 | 9832,6 |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | 8 | 5 |
| в том числе на: | единиц |  |  |
| жидком топливе | единиц |  |  |
| газе | единиц | 8 | 5 |
| Мощность котельных на: |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час |  |  |
| газе | Гкал/час | 17,46 | 7 |
| Выработано тепла | тыс. Гкал | 34,2 | 30,7 |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал | 27,7 | 34,9 |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал | 23 | 30,2 |
| на хозбытнужды | Гкал/кв. м |  |  |
| обеспеченность (на 1 кв. м в месяц) | Гкал/кв. м | 0,016 | 0,021 |

2.2. Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения

Характер демографической ситуации. Тенденции естественного и миграционного движения населения. Прогнозируемый рост или снижение численности населения, уровень смертности и рождаемости населения в городском поселении Петров Вал.

Таблица №2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию

в городском поселении Петров Вал населения

| Показатели | 2006г. отчет | 2007г. отчет | 2008г. отчет | 2009г. отчет | 2010г. отчет | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13800 | 14100 |
| Естественный прирост населения, тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 |
| Миграционный прирост населения, тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица  № 3

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого населения в экономике

городского поселения Петров Вал

|  | 2007г. отчет | 2008г. отчет | 2009г. отчет | 2010г. отчет | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Занято в экономике (среднегодовая), тыс. человек | 4,672 | 4,561 | 4,316 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

#### 2.3. Территориальное планирование

В настоящее время действующих нормативно-правовых актов по градостроительной деятельности на территории муниципального образования, городского поселения Петров Вал нет.

Основными задачами генерального плана муниципального образования, города являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития города, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план городского поселения Петров Вал устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Программа развития теплоснабжения городского поселения Петров Вал представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.

Кроме того, программой предусмотрена реализация  мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.

Основанием для разработки программы является  план социально-экономического развития городского поселения Петров Вал.

3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление

проблем функционирования

В настоящее время на территории городского поселения Петров Вал теплоснабжение города осуществляется 7-ю котельными из них 3-автономные и 4-производственные. Все котельные имеют максимальный процент износа за исключением автономных, которые установлены и запущенны в эксплуатацию в 2007 году. Котельная № 1 эксплуатируется с 1954 г., котельная № 2 – с 1957 г., котельная № 5 – с 1977 г., оборудование и здание имеют износ более 75%, требуется замена оборудования, капитальный ремонт зданий. Ввод в эксплуатацию всех сетей теплоснабжения – в 1967 – 1984 гг., протяженность – 9 831 м в двухтрубном исполнении, процент износа составляет 70 – 75 %. Часть стальных труб теплоснабжения уложены без лотков, что увеличевает потери тепла при транспортировке к потребителям, необходима замена на предизолированные трубы, что снизит потери. Также требуется замена оборудования по вышеперечисленным котельным, что увеличит теплоотдачу от котлов к потребителям, уменьшит затраты газа на производство 1 Гкал, а следовательно и себестоимость. Для более точного учета и контроля требуется установка приборов учета тепла.

  - Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Таблица №4

Основные проблемы  системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| № п/п | Котельная | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 3 г.Петров Вал | 1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя. 2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа. 3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя | 1. Замена теплотрасс. 2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%. 3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные |
|  | Котельная № 2 г.Петров Вал | 1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя. 2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа. 3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя | 1. Замена теплотрасс. 2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%. 3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные |
| 3. | Котельная № 5 г.Петров Вал | 1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя. 2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа. 3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя | 1. Замена теплотрасс. 2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%. 3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные |
| 4. | Котельная № 1 г.Петров Вал | 1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя. 2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа. 3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя | 1. Замена теплотрасс. 2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%. 3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные |

3.3.  Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

Таблица № 5

Характеристика технологического процесса и технического состояния системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Местонахож-дение котельной | Год ввода в эксплуатацию | Принадлеж-ность котельной по виду собств-и | Тип котлов | Вид котлов | Кол-во котлов ед. | Мощность | Основной вид топлива | Наличие резервного топлива | Средний КПД котлов % | Износ котель-ного оборудования, % | План 2011. Годовая выработка т/э Гкал | План 2011. Годовое потркебл. топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Каждого котла, Гкал/ч | Общая, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | Г.Петров Вал Ул.Р.Зорге | 1979 | Администрации г.п.Петров Вал | НР-18 | RVC-65 | 4 | 0,58 | 2,32 | газ |  | 65% |  | 6990,6 | 882406 |
| 2 | Котельная №5 | Ул.Ленина | 1975 | Администрации г.п.Петров Вал | НР-18 | РГ-600 | 3 | 0,58 | 1,74 0,58 | газ |  | 65% |  | 7071,8 | 892471 |
|  |  |  |  |  | ВНИИСТУ-5 |  | 1 | 0,58 |  | газ |  | 70% |  |  |  |
| 3 | Котельная Ул.Совхозная 6 | Ул.Совхозная 6 | 2004 | Администрации г.п.Петров Вал | ВОЛГАД-100 | ВОЛГАД-100 | 2 | 0,1 | 0,2 | газ |  | 85% |  | 242,8 | 30638 |
| 4 | Котельная №2 | Г.Петров Вал Ул.Р.Зорге | 1980 | Администрации г.п.Петров Вал | ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПУНКТ | ВРЕМЕННО |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №3 | Ул. 30лет Победы | 1975 | Администрации г.п.Петров Вал |  |  | 2 |  | 4,3 | газ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автономная котельная | Ул.Шевченко д.4;5 | 2009 | Администрация Камышинского муниципального района | КВА |  | 2 | 0,54 | 1,08 | газ |  | 95% |  | 1683,5 | 211997 |  |  |
| 7 | Автономная котельная | Пер.К.Маркса | 2009 | Администрация Камышинского муниципального района | КВА |  | 2 | 0,54 | 1,08 | газ |  | 95% |  | 3823,7 | 481543 |  |  |

3.4. Обоснование требований к системе теплоснабжения,

установленных стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города на период 2011 – 2020 гг. в области теплоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170              «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307                  «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от             6 января 1999 г. № 1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 г.     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»                           (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 г. № 110);

1.8. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 г. № 189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом:

2.1. Требования к отоплению:

2.1.1. Требования к техническим характеристикам:

2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия.

2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2).

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки).

2.1.2. Требования к непрерывности отопления:

2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций.

2.2. Требования к горячему водоснабжению:

2.2.1. Требования к техническим характеристикам:

2.2.1.1. При централизованном водоснабжении температура горячей воды у потребителя должна быть не менее 50 градусов по шкале Цельсия и не более 75 градусов по шкале Цельсия в точке разбора, при условии исправности водоснабжающего оборудования жилого (нежилого) фонда. Отклонение температуры горячей воды от нормативов не должно превышать 5 градусов по шкале Цельсия.

2.2.2. Требования к непрерывности горячего водоснабжения:

2.2.2.1. Горячее водоснабжение потребителей должно осуществляться круглосуточно.

### Схема доступной мощности системы теплоснабжения городского поселения. Петров Вал

### 3.5 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Затраты на реализацию программы развития теплоснабжения городского поселения Петров Вал определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании города,  включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2011 – 2020 гг.

Технико-экономическое обоснование технического перевооружения котельной № 1

городского поселения Петров Вал с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной № 1 с котлами НР-18-4 шт, работающих

на газообразном топливе за прошедший отопительный сезон 2010 – 2011 гг.

Общие данные о  котельной

| Марка и количество установленных котлов |  | НР-18-4 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной | М2 | 17988,71 |  |  |  |
| Дом культуры | М2 | 1069,8 |  |  |  |
| Жилые дома | М2 | 15868,5 |  |  |  |
| прочие | М2 | 1050,41 |  |  |  |
| Протяженность теплосетей | км | 1,3 |  |  |  |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной за прошедший год | Гкал\год | 6346,7 |  |  |  |
| Количество топлива, израсходованного за год | т.мЗ | 767,5 |  |  |  |
| Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей за прошедший отопительный сезон 2010 – 2011 гг. |  |  |  |
| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо X цена за ед.) | тыс. руб. | 1724,4 |
| Стоимость израсходованной эл. энергии (расход по эл.счетчику за год X тариф) | тыс. руб. | 218,5 |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 1389,6 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год тыс руб С1 | тыс. руб. | 3332,5 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла от котельной 4108,75 Гкал | руб. | 811,0 |
| Расчет затрат на переустройство котельной с 2 котлами ЗИОСАБ 1500 |  |  |  |
| Изготовление ПСД | тыс. руб | 300,0 |
| Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы ): | тыс. руб | 5100 |
| Стоимость приборов учета воды и газа | тыс. руб | 300 |
| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс.руб | 800 |
| Итого затраты | тыс.руб. | 6500 |
| Расчет ожидаемых затрат котельной № 1 после технического перевооружения |  |  |  |
| Общие данные об автономной системе отопления |  |  |  |  |
| 1. Марка и количество установленных котлов - котлы ЗИОСАБ 1500 - 2 шт. |  |  |  |
| 2. Общая отапливаемая площадь объектов | М2 | 17988,71 |  |  |  |
| 3. Количество тепловой энергии, выработанной | Гкал | 4500 |  |  |  |
| за отопительный сезон |  |  |  |  |  |
| 4. Количество топлива на отопительный сезон | тыс м3 | 620 |  |  |  |

Стоимость затрат на эксплуатацию  системы отопления

за прошедший отопительный сезон 2010 – 2011 гг.

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива х цена 1 ед.) | тыс.руб | 1400 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии х тариф) | тыс.руб | 200 |
| Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс.руб | 300 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств х норма амортизации) | тыс.руб | 0 |
| Прочие затраты (5% от осн. затрат) | тыс.руб | 95 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс.руб | 1995 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления | тыс. руб. | 485,5 |
| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной № 1 в г. Петров Вал с заменой котлов НР-18 -4 шт. на Котлы ЗИОСАБ 2000 в количестве 2 шт. | тыс.руб. | 6500,0 |
| Годовой экономический эффект | тыс.руб. | 1354 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 4,8 |

Технико-экономическое обоснование технического перевооружения котельной  № 2 городского поселения  Петров Вал с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной № 2 с котлами НР-18-2шт, ВК-21-2 шт.,

работающих на газообразном топливе за прошедший отопительный сезон 2010 – 2011 гг.

Общие данные о  котельной

| Марка и количество установленных котлов |  | НР-18-2шт. ВК-21-2шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной | М2 | 50749,4 |  |  |  |
| школа | М2 | 4027,6 |  |  |  |
| детский сад №72 | М2 | 1008,8 |  |  |  |
| Детская поликлиника | М2 | 231,2 |  |  |  |
| Жилые дома | М2 | 45113,7 |  |  |  |
| прочие | М2 | 368,1 |  |  |  |
| Протяженность теплосетей | км | 1,9 |  |  |  |
| Количество тепловой энергии для абонентов котельной № 2 с ГВС | Гкал\год | 11061,04 |  |  |  |
| Стоимость затрат на эксплуатацию котельной № 2 и тепловых сетей за прошедший отопительный сезон 2010 – 2011 гг. |  |  |  |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 7174,1 |
| Итого затраты за год | тыс. руб. | 7174,1 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии по котельной № 2 г.п. Петров Вал | руб. | 814,0 |
| Расчет затрат на переустройство котельной № 2 с 3 котлами ЗИОСАБ 2500 |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации | тыс. руб | 395,0 |
| Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы): | тыс. руб | 9500 |
| Стоимость приборов учета воды и газа | тыс. руб |  |
| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс.руб | 5105 |
| Итого затраты | тыс.руб. | 15000 |
| Расчет ожидаемых затрат после технического перевооружения котельной № 2 г.п. Петров Вал |  |  |  |
| Общие данные о системе отопления |  |  |  |  |  |
| 1. Марка и количество установленных котлов - котлы ЗИОСАБ 2500 - | 3 шт. |  |  |  |
| 2. Общая отапливаемая площадь объектов | М2 | 50749,4 |  |  |  |
| 3. Количество тепловой энергии, выработанной | Гкал | 9000 |  |  |  |
| за отопительный сезон |  |  |  |  |  |
| 4. Количество топлива на отопительный сезон | тыс м3 | 1500 |  |  |  |

Стоимость  затрат на эксплуатацию  котельной № 2 г.п. Петров Вал

после реконструкции (вместе  с ГВС)

| Стоимость топлива, требующегося на год | тыс.руб | 4261,8 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость электрической энергии, требующейся на год | тыс.руб | 749,8 |
| Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс.руб | 483,6 |
| Амортизационные отчисления за год | тыс.руб | 0 |
| Прочие затраты | тыс.руб | 131,5 |
| Итого ожидаемые затраты за год | тыс.руб | 5626,69 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления | тыс. руб. | 638,4 |
| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в г. Петров Вал с заменой котлов НР-18 -2 шт. и ВК-21-2 шт на Котлы ЗИОСАБ 2500 в количестве 3 шт. | тыс.руб. | 15000 |
| Годовой экономический эффект | тыс.руб. | 1550 |
| Срок окупаемости от внедрения автономной системы отопления | лет | 5,8 |

Технико-экономическое обоснование технического перевооружения котельной № 3 городского поселения  Петров Вал с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной № 3 с котлами НР-18-4 шт, ВК-21-2 шт, работающих на газообразном топливе за прошедший отопительный сезон 2010 – 2011 гг.

Общие данные о  котельной

| Марка и количество установленных котлов |  | НР-18-4шт. ВК-21-2шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной | М2 | 22478,1 |  |  |  |
| школа | М2 | 3915,9 |  |  |  |
| детский сад №23 | М2 | 436,6 |  |  |  |
| детский сад «Теремок» | М2 | 1103,3 |  |  |  |
| Станция скорой помощи | М2 | 173,8 |  |  |  |
| Жилые дома | М2 | 15820,5 |  |  |  |
| прочие | М2 | 1028 |  |  |  |
| Протяженность теплосетей | км | 2,6 |  |  |  |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной за прошедший год + покупное тепло | Гкал\год | 8413,8+196,13 =8609,93 |  |  |  |
| Количество топлива, израсходованного за год | т.мЗ | 1058,5 |  |  |  |
| Стоимость затрат на эксплуатацию котельной № 3 и тепловых сетей за прошедший отопительный сезон 2010 – 2011 гг. |  |  |  |
| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо X цена за ед.) | тыс. руб. | 2389,4 |
| Стоимость израсходованной эл. энергии (расход по эл.счетчику за год X тариф) | тыс. руб. | 382,6 |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 1420,9 |
| Оплата покупного тепла | тыс. руб. | 133,2 |
| Итого затраты за год тыс. руб С1 | тыс. руб. | 4326,1 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла от котельной,6281,05 Гкал | руб. | 688,7 |
| Расчет затрат на переустройство котельной № 3 с 2 котлами ЗИОСАБ 2000 |  |  |  |
| Изготовление ПСД | тыс. руб | 350,0 |
| Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы): | тыс. руб | 4050,0 |
| Стоимость приборов учета воды и газа | тыс. руб | 420,0 |
| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс.руб | 1680 |
| Итого затраты | тыс.руб. | 6500 |
| Расчет ожидаемых затрат котельной № 3 после технического перевооружения |  |  |  |
| Общие данные об автономной системе отопления |  |  |  |  |  |
| 1. Марка и количество установленных котлов - котлы ЗИОСАБ 2000 - 2 шт. |  |  |  |
| 2. Общая отапливаемая площадь объектов | М2 | 22478,1 |  |  |  |
| 3. Количество тепловой энергии, выработанной | Гкал | 7588 |  |  |  |
| за отопительный сезон |  |  |  |  |  |
| 4. Количество топлива на отопительный сезон | Тыс. м3 | 811 |  |  |  |

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива х цена 1 ед.) | тыс.руб | 1832 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии х тариф) | тыс.руб | 300 |
| Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс.руб | 701,7 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств х норма амортизации) | тыс.руб | 0 |
| Прочие затраты ( 5% от осн. затрат) | тыс.руб | 141 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс.руб | 2974,7 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления | тыс. руб. | 473,5 |
| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной г. Петров Вал с заменой котлов НР-18 -4шти ВК-21-2 шт. на Котлы ЗИОСАБ 2000 в количестве 2 шт. | тыс.руб. | 6500 |
| Годовой экономический эффект | тыс.руб. | 1370 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 4,27 |

Технико-экономическое обоснование технического перевооружения котельной № 5 городского пос еления Петров Вал с заменой котельного оборудования.

Расчет затрат на отопление от котельной № 5 с котлами НР-18 -3 шт, ВНИИСТУ-5-1 шт  работающих на газообразном топливе за прошедший отопительный сезон 2010 – 2011 гг.

Общие данные о  котельной

| Марка и количество установленных котлов | НР-18 – 3 шт. ВНИИСТУ-5 – 1 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь, объектов присоединенных к котельной | М2 | 23625,51 |  |  |  |
| Жилые дома | М2 | 23271,71 |  |  |  |
| прочие | М2 | 353,8 |  |  |  |
| Протяженность теплосетей | км | 0,8 |  |  |  |
| Количество тепловой энергии, выработанной котельной за прошедший год | Гкал\год | 5815,63 |  |  |  |
| Количество топлива, израсходованного за год | т.мЗ | 703,5 |  |  |  |
| Стоимость затрат на эксплуатацию котельной № 5 и тепловых сетей за прошедший отопительный сезон 2010 – 2011 гг. |  |  |  |
| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо X цена за ед.) | тыс. руб. | 1585,9 |
| Стоимость израсходованной эл. энергии (расход по эл.счетчику за год X тариф) | тыс. руб. | 278,1 |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 1386,9 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год тыс руб С1 | тыс. руб. | 3250,9 |
| Себестоимость 1 Гкал отпущенного тепла от котельной, 3986,55 Гкал | руб. | 815,4 |
| Расчет затрат на переустройство котельной № 5 с 2 котлами ЗИОСАБ 2000 |  |  |  |
| Изготовление ПСД | тыс. руб | 395,0 |
| Стоимость требующегося оборудования (котлы, насосы ): | тыс. руб | 6000 |
| Стоимость приборов учета воды и газа | тыс. руб | 1300 |
| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс.руб | 4500 |
| Итого затраты | тыс.руб. | 11800 |
| Расчет ожидаемых затрат котельной № 5 после технического перевооружения |  |  |  |
| Общие данные об автономной системе отопления |  |  |  |  |
| 1. Марка и количество установленных котлов - котлы ЗИОСАБ 2000 - 2 шт. |  |  |  |
| 2. Общая отапливаемая площадь объектов | М2 | 23625,51 |  |  |  |
| 3. Количество тепловой энергии, выработанной | Гкал | 7588 |  |  |  |
| за отопительный сезон |  |  |  |  |  |
| 4. Количество топлива на отопительный сезон | тыс. м3 | 562 |  |  |  |

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива х цена 1 ед.) | тыс.руб | 1268 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии тариф) | тыс.руб | 270 |
| Техническое обслуживание котельной в т. ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс.руб | 320 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств х норма амортизации) | тыс.руб | 0 |
| Прочие затраты ( 5% от осн. затрат) | тыс.руб | 125 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс.руб | 1983 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла вырабатываемой системой отопления | тыс. руб. | 497,4 |
| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в г.Петров Вал с заменой котлов НР-18 -3шт и ВНИИСТУ-5-1 шт. на Котлы ЗИАСАБ 2000 в количестве 2 шт. | тыс.руб. | 11800 |
| Годовой экономический эффект | тыс.руб. | 1267,0 |
| Срок окупаемости от внедрения автономной системы отопления | лет | 4,3 |

# 3.6. Ожидаемые результаты выполнения

Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.

Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепловой энергии потребителям, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных, уменьшение затрат на производство 1 Гкал.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Снабжение чистой питьевой водой жителей городского поселения Петров Вал Камышинского  муниципального  района  осуществляет МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал».

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Петров Вал на период 2017 – 2023 гг. являются:

1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения города.

2. Рациональное использование водных ресурсов, уменьшение потерь питьевой воды при транспортировке для потребителей.

3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям города в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения

Как  уже описано  выше, на территории городского поселения Петров Вал Камышинского  района оказывает услугу по  водоснабжению МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал».

В  приложенной диаграмме отражены существующая мощность, текущее и перспективное потребление  системы водоснабжения  по  городскому поселению. Петров Вал  Камышинского  муниципального района.

Водоснабжение

Таблица № 6

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от города | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Береговая» Н/С | Водозабор из поверхностного источника р.Иловля | 2,5км | Магистральные 2,5км Разводящие закольцованы с сетямиподземного водозабора общая протяженность 59,4км | 850 | Запах-0бал.цвет-ность-30град.Рн-до7,5 сух. Остаток до750мг/л нитриты марганец-менее0,01 мг/л сульфаты до 240мг/л железо до 0,3мг/л жесткость до 10 мг-экв/л свинец-0,0005 мг/л цинк-0,012 мг/л ртуть-менее 0,0001 мг/л бор 0,1 мг/л хлориды до 150 мг/л нефтепродукты-суммарно -0,007 мг/л |
| Групповой водозабор «Средняя Камышинка | Подземный водоза-бор из артезианских скважин от350до 350м | 9,3км | Магистральные 9,3км Разводящие закольцованы с сетямиподземного водозабора общая протяженность 59,4км | 1022 | Запах 0 бал. Сухой остаток до 950мг/дм³; Жесткость до 9,2 мг-экв/дм³ рН -7,5; железо общ. до 1 мг/дм³ марганец до 0,01 мг/дм³ цветность до 10º свинец-0,0005 мг/л ртуть-менее 0,0001 мг/л медь менее0,0006 мг/л мышьяк менее 0,0005 мг/л сульфаты до 140мг/лнитраты -0,57 мг/л |

Схема водоснабжения г. Петров Вал

Водоотведение

На территории городского поселения Петров Вал данная услуга оказывается МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал( БОС – 1 ед.;, КНС 2 ед.)

Система водоотведения г.п. Петров Вал

Таблица № 7

Технические характеристики системы водоотведения

4.2. Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица № 8

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2009г. факт тыс.м³. | 2010 г. факт тыс.м³ | 2011 г. прогноз тыс.м³ | 2012 г. прогноз тыс.м³ | 2013 г. прогноз тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Подъем воды | 891 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| 1. | Реализация, в том числе: | 748,5 | 662,9 | 662,9 | 662,9 | 662,9 |
| 1.1 | Население | 562,7 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | 12,1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 1.4 | Муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие потребители | 173,7 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 205,5 |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) |  |  |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | 6,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3. | Потери при транспортировке | 136,1 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| Водоотведение |
|  | Прием стоков |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация, в том числе: | 468,4 | 392,2 | 392,2 | 392,2 | 392,2 |
| 1.1 | Население | 349,6 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета | 31,6 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 1.4 | Муниципальные учреждения | - |  |  |  |  |
| 1.5 | Прочие потребители | 87,2 | 95,8 | 96 | 96 | 96 |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Собственные нужды (промывка сетей) | 6,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

# 4.3.  Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения

Большая проблема с обеспечением питьевой водой на территории городского поселения Петров Вал заключается в следующем: техническое состояние эксплуатируемых систем водоснабжения  находится в основном в неудовлетворительном состоянии, а зачастую и в аварийном. Артезианские скважины, находящиеся на водозаборе «Средняя Камышинка», и их  инженерные коммуникации работают со сверхнормативным сроком службы. Оборудование насосных  станций 2 и 3 подъема морально и физически устарело и износилось.

Открытый водозабор «Береговая» в связи с аномальными климатическими условиями, приводящими к снижению уровня водной поверхности реки Иловля, не обеспечивает  потребляемую мощность водоснабжения и качество воды. На площадке имеется водоочистная станция с шестью напорными фильтрами. Фильтры находятся в эксплуатации с 1965 г. и практически вышли из строя. Вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по мутности, окисляемости и общей жесткости.

Практически не уделяется должное внимание к расширению использования подземных вод в связи с необходимостью обеспечения резервного водоснабжения на случай предполагаемых чрезвычайных ситуаций.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- отсутствие геолого-разведывательных сведений о подземных водах в 4,5 км на северо-восток от г. Петров Вал;

-отсутствие решения  по выбору схем и системы водоснабжения г. Петров Вал из имеющихся вариантов:

1. Источник водоснабжения – водозабор из проектируемых артскважин, длина проектируемой трассы до насосной станции II подъема – 7,9 км;

2. Источник водоснабжения – городской водопровод г. Камышина, длина проектируемой трассы до насосной станции II подъема – 11,5 км.

Проектные работы этих вариантов профинансированы в объеме 2 222, 214 тыс. руб.

- удаленность городского поселения Петров Вал от объектов водозабора и насосных станций.

Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения в городском поселении:

- отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;

- для проведения полных анализов воды необходимо приобретение нового современного оборудования, а также подготовка высококвалифицированных эксплуатационных кадров.

Качество подаваемой воды в городском поселении Петров Вал  зависит не только от правильной технологической схемы очистки и требуемых режимов эксплуатации очистных сооружений, но и от стабильности работ и технического состояния системы подачи и распределения воды и других составляющих систем. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ  в городском поселении Петров Вал  является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Количество сетей со сверхнормативным сроком службы на 01.01.2011 г. составляет по водопроводным сетям 80%.

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит  к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности и увеличению ее непроизводственных потерь.

Изложены основные проблемы:

- водозаборы:

  - дефицит производственной мощности – необходимо восстановление 2-х скважин на водозаборе «Средняя Камышинка»

  - отсутствие наблюдательной сети скважин – требуется установка автоматики (станция управления и защиты)

  - питьевая   вода в ряде параметров не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

- очистные сооружения:

  - дефицит производственной мощности – требуется установка очистных сооружений(обезжелезование и озонирования).

- водопроводные сети:

  - высокий уровень потерь в сетях – высокий износ сетей – 70% ;

  - протяженность сетей, срочно нуждающихся в замене – 7917м;

- очистные сооружения канализации:

  - низкое качество очистки сточных вод- требуется Реконструкция и кап.ремонт очистных сооружений в полном объеме согласно проекта. (не соответствует действующим нормативам);

- канализационные сети:

  - высокий уровень засоров в сетях за счет износа сетей и разрушение колодцев 30 требуют капитального ремонта, 270 колодцев очистки и восстановления;

  - высокий износ систем водоотведения 75%;

  - протяженность сетей, нуждающихся в замене – 14020 м .

## 4.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения

## на территории городского поселения Петров Вал

Таблица № 9

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Восстановление скважин № 2 и № 3 водозабор «Средняя Камышинка» |
| 2 | Отсутствие наблюдательной сети скважин | Установление СУЗ на скважинах на водозаборе «Средняя Камышинка» |
| 3 | Дефицит производственной мощности насосных станций II и III подъема, несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 | На насосных станциях II и III подъема «Средняя Камышинка» и «Грязнуха» требуется замена сетевых насосов на более мощные, производительностью 400 м³ Р-8кг/см² 6 шт, установка станции обезжелезования и озонирования. |
| 4 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | Требуется полная замена изношенных водопроводных сетей- 40 км ,строительство магистрального водовода d-400мм, 6400 м; ремонт водопроводных колодцев – 25шт. |
| 5 | Дефицит объема сооружений для хранения питьевой воды на ВОС | Объём сооружений для хранения питьевой воды (РЧВ) на насосных станциях «Средняя Камышинка» и «Грязнуха» достаточный, но резервуары требуют капитального ремонта. |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Дефицит мощности очистных сооружений, несоответствие качества очистки сточных вод нормативам | Требуется реконструкция Биологических очистных сооружений и внедрение технологии доочистки сточных вод |
| 2 | Высокие затраты на электроэнергию на КНС | Необходима реконструкция КНС-1 и КНС-2, установка экономичных с более высокой производительностью насосов WILO, строительство напорного коллектора от КНС-2 длиной 2,8км, d-300мм, строительство безнапорного коллектора d-300мм, длиной 1500м для разгрузки КНС-1 |
| 3 | Высокий уровень засоров в сетях водоотведения | Приобретение оборудования для механической очистки самотечной канализационной сети, ремонт канализационных сетей 9 км, ремонт канализационных колодцев-30шт. |

### 4.5.  Ожидаемые результаты

В результате модернизации системы водоснабжения (Водоочистные сооружения) следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

- Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям городского поселения Петров Вал соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

- Ввод в эксплуатацию магистрального водовода d-400мм, протяженностью 6400 м позволит  выровнять давление  на внутриквартальных водопроводных сетях и обеспечить бесперебойную подачу воды на всей территории городского поселения

- Техническое перевооружение насосных станций II и III подъема «Средняя Камышинка»  и «Грязнуха» позволит экономить до 500тыс рублей бюджетных средств в месяц.

- Строительство напорного коллектора от КНС-2 до биологических очистных сооружений длиной 2800 м, d=300мм и самотечного коллектора d=300мм, длиной 1500м  позволит осуществлять регулирование водоотвода для разгрузки КНС-1

- Реконструкция биологических очистных сооружений позволит повысить эффект осветления воды, уменьшить вынос загрязнителей в природные водоемы , снизить экологическую нагрузку на природные водоемы

- Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повышение надежности эксплуатации систем электроснабжения приведет к предотвращению перерывов электроснабжения, остановки оборудования, сооружений и проч.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения	позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.

- ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ

Таблица № 10

ОСНОВНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ   КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ 
на 2011 - 2025 годы

| № пп | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 1. | Энергосберегающие мероприятия по теплоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Техническое перевооружение котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Техническое перевооружение котельной №2 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Техническое перевооружение котельной №5 | 11800 |  |  |  | 11800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Техническое перевооружение котельной №1 | 9036 |  |  |  |  |  | 9036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Внедрение предизолированных труб по теплоснабжению и горячему водоснабжению | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Замена изношенных тепловых сетей, горячего водоснабжения на предизолированные трубы | 22100 |  |  | 4800 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |  |
| 1.7 | Установка приборов учета тепловой энергии | 3000 |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 62936 |  |  | 21800 | 15300 | 3400 | 10936 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |  |
| № пп | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб | Примечание |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 2. | Энергосберегающие мероприятия по водоснабжению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Восстановление работоспособности скважин водозабор «Средняя Камышинка» | 8600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200 |  | 4400 |  |  |
| 2.2 | Установка СУЗ на скважины | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 2.3 | Проектные работы и государственная экспертиза по реконструкции насосной станции III подъема «Грязнуха | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| 2.4 | Реконструкция насосной станции III подъема «Грязнуха» | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| 2.5 | Проектные работы и государственная экспертиза по техническому перевооружению насосной станции II подъема «Средняя Камышинка» | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 2.6 | Техническое перевооружение насосной станции II подъема «Средняя Камышинка» | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |
| 2.7 | Проектные работы и государственная экспертиза магистрального водовода от насосной станции III подъем «Грязнуха» длиной 6400м, d 400мм | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 2.8 | Строительство магистрального водовода от насосной станции III подъем «Грязнуха» | 27000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |  |
| 2.9 | Замена существующего водовода от насосной станции «Береговая» до распределительной камеры | 5000 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Система водоснабжения г. Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области» |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Замена изношенных водопроводных сетей | 12897 |  |  |  |  |  | 3676,7 | 2198,5 | 2198,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 2.12 | Капитальный ремонт резервуаров хранения питьевой воды «Средняя Камышинка», «Грязнуха» | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |
| 3. | Энергосберегающие мероприятия по водоотведению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проектные работы и государственная экспертиза по строительству КНС-1 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительные работы и техническое перевооружение КНС-1 | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 8000 | 8000 |  |
| 3.3 | Проектные работы и государственная экспертиза по техническому перевооружению КНС-2 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 3.3 | Техническое перевооружение КНС-2 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |
| 3.4 | Проектные работы и государственная экспертиза по строительству безнапорного канализационного коллектора, d - 300мм, длинной 1500м | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |  |
| 3.5 | Строительство безнапорного канализационного коллектора, d -300мм, длинной 1500м | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7800 |  |
| 3.6 | Проектные работы и государственная экспертиза по строительству напорного канализационного коллектора от КНС-2 до БОС, d - 300мм, длинной 2800м | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 3.7 | Строительство напорного канализационного коллектора от КНС-2 до БОС, d -300мм, длинной 2800м | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |
| 3.8 | Проектные работы и государственная экспертиза по реконструкции БОС | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |
| 3.9 | Реконструкция БОС | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000 |  |
| 3.9 | Ремонт изношенных канализационных сетей длинной 9000м и канализационных колодцев | 9200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 | 3500 | 2500 |  |
| ИТОГО: | 193973,7 |  |  |  |  |  | 5176,7 | 4698,5 | 2198,5 | 15350 | 48700 | 54050 | 63800 |  |

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры города позволит улучшить качество обеспечения потребителей городского поселения Петров Вал коммунальными услугами.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии  городского поселения Петров Вал.

Развитие источников теплоснабжения городского поселения Петров Вал позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а так же ликвидировать дефицит тепла.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

  - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

  - обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

  - обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения  надежности магистральных тепловых сетей, и резерва  мощностей;

  - ликвидировать дефицит тепловой энергии;

  - улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

  - сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых   сетях.

  - Сократить затраты на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования  и т.д.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения городского поселения Петров Вал позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего городского поселения Петров Вал.

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение муниципального образования,  города;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал» эксплуатирующего системы водоснабжения городского поселения Петров Вал.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности МУП «ВКХ городского поселения  Петров Вал» эксплуатирующего системы водоснабжения городского поселения Петров Вал.

- снизить уровень грунтовых вод;

- улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.

# Text boxes

| Название канализационной насосной станции (КНС) | Производительность КНС, тыс.м.3 | Суточная нагрузка на систему водоотведения, тыс.м.3 | Протяженность сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационная насосная станция № 1 | 0,75 | 0,73 | 31 |
| Канализационная насосная станция № 2 | 0,75 | 0,75 | 7,5 |
| Биологические очистные сооружения | 1,5 | 1,3 |  |